| Lp | Przedmiot badań/wyrób | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Zakres stosowania i jednostki |  |  |  |  | Dokumenty odniesienia | Zlecone analizy * | Ilość próbek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ścieków | wody |
| 1 | Pobieranie próbek | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna | ścieki |  |  |  | Q | PN-ISO 5667-10:1997 |  |  |  |
| 2 |  | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda automatyczna | ścieki |  |  |  | Q | PN-ISO 5667-10:1997 |  |  |  |
| 3 |  | Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych | woda do spożycia przez ludzi |  |  |  | Q | PN-ISO 5667-5:2017-10 |  |  |  |
| 4 |  | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | woda do spożycia |  |  |  | Q | PN-EN ISO 19458:2007 |  |  |  |
| 5 | Ścieki | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu -BZT5 Metoda manometryczna | 5,0-5000 mg/l O2 | NR |  |  | Q | PB-04 wyd. IV z dn. 25.11.2015r. |  |  |  |
| 6 |  | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu -BZT5 Metoda elektrochemiczna | 3,0-6000 mg/l O2 | R |  |  | Q | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 |  |  |  |
| 7 |  | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu -BZT5 Metoda elektrochemiczna | 1,0-6,0 mg/l O2 | R |  |  | Q | PN-EN 1899-2:2002 |  |  |  |
| 8 |  | Stężenie azotu amonowego Metoda miareczkowa | 1,0-1000 mg/l 1,29-1290 mg/l NH4 + | R |  |  | Q | PN-ISO 5664:2002 |  |  |  |
| 9 |  | Stężenie azotu azotanowego Metoda spektrofotometryczna | 1,0-50 mg/l 4,43-221 mg/l NO3 | R |  |  | Q | PB-01 wyd. III z dn. 25.11.2015r. na podstawie testu kuwetowego Hach-Lange nr 53 |  |  |  |
| 10 |  | Stężenie azotu Kjeldahla Metoda miareczkowa | 5,00-1000 mg/l | NR |  |  | Q | PB-02 wyd. III z dn.25.11.2015r. |  |  |  |
| 11 |  | Zawartość azotu ogólnego (z obliczeń) | mg/l |  |  |  | Q | PB-10 w. II z dn. 25.11.2015r. |  |  |  |
| 12 |  | Stężenie azotu ogólnego Metoda spektrofotometryczna | 2,0-300 mg/l | NR/W |  |  | Q | PB-05 wyd. II z dn. 25.11.2015r. na podstawie testu kuwetowego Hach-Lange nr 17 i 40 |  |  |  |
| 13 |  | Ortofosforany rozpuszczalne Metoda spektrofotometryczna | mg/l PO4-3 | R |  | ND | NQ | PN-EN ISO 6878:2006/Ap1:2010, Ap2:2010 |  |  |  |
| 14 |  | Stężenie fosforu ogólnego Metoda spektrofotometryczna | 0,07-48,9 mg/l | NR/W |  |  | Q | PB-03 wyd. III z dn. 25.11.2015r. na podstawie testu kuwetowego Hach-Lange nr 26 |  |  |  |
| 15 |  | Zawiesiny ogólne Metoda wagowa | 2,0-2000 mg/l | R |  |  | Q | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 |  |  |  |
| 16 |  | Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym Metoda wagowa | 10,0-1000 mg/l | R |  |  | Q | PB-06 wyd. II z dn. 25.11.2015r. |  |  |  |
| 17 |  | Stężenie żelaza Metoda spektrofotometryczna | 20-4000 µg/l | R |  | D | NQ | PN-ISO 6332:2001 |  |  |  |
| 18 |  | Przewodność elektryczna właściwa Metoda konduktometryczna | 10-3900 μS/cm |  |  | D | NQ | PN-EN 27888:1999 |  |  |  |
| 19 | Ścieki, Woda, Woda do spożycia przez ludzi | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu- ChZT Metoda spektrofotometryczna | 10,0-20 000 mg/l O2 | R |  |  | Q | PN-ISO 15 705:2005 |  |  |  |
| 20 |  | Stężenie azotu amonowego Metoda spektrofotometryczna | 0,05-2,0 mg/ 0,064-2,60 mg/l NH4 + | R | Z |  | Q | PN -ISO 7150-1:2002 |  |  |  |
| 21 |  | Stężenie azotu azotynowego Metoda spektrofotometryczna | 0,002-4,0 mg/l 0,007-13,2 mg/l NO2- | R | Z |  | Q | PN-EN 26777:1999 |  |  |  |
| 22 |  | Stężenie chlorków Metoda miareczkowa | 5,00-1000 mg/l | R | Z |  | Q | PN-ISO 9297:1994 |  |  |  |
| 23 |  | Stężenie siarczanów Metoda spektrofotometryczna | 20,0-250 mg/l | NR | Z |  | Q | PB-08 w. II z dn. 25.11.2015r. na podstawie testu Hach nr 12065-99 |  |  |  |
| 24 |  | pH Metoda potencjometryczna | 2,0-13,0 | R | Z |  | Q | PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
| 25 | Woda, Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie żelaza Metoda spektrofotometryczna | 20-4000 µg/l |  | Z |  | Q | PN-ISO 6332:2001 |  |  |  |
| 26 |  | Stężenie manganu Metoda spektrofotometryczna | 15-4000 µg /l |  | Z |  | Q | PN-C-04590-03:1992 A |  |  |  |
| 27 |  | Twardość ogólna Metoda miareczkowa | 5,00-600 mg/l CaCO3 0,28-33,7 ºDH |  | Z |  | Q | PN-ISO 6059:1999 |  |  |  |
| 28 |  | Mętność Metoda nefelometryczna | 0,10-100 NTU |  | Z |  | Q | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |  |  |
| 29 |  | Barwa Metoda spektrofotometryczna | 3-125 mg/l Pt |  | Z |  | Q | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C +Ap1:2015-06 |  |  |  |
| 30 |  | Przewodność elektryczna właściwa Metoda konduktometryczna | 10-3900 μS/cm |  | Z |  | Q | PN-EN 27888:1999 |  |  |  |
| 31 |  | Stężenie azotu azotanowego Metoda spektrofotometryczna | 1,0-50 mg/l 4,43-221 mg/l NO3 |  |  | D | NQ | PB-01 wyd. III z dn. 25.11.2015r. na podstawie testu kuwetowego Hach-Lange nr 53 |  |  |  |
| 32 | Woda, Woda do spożycia przez ludzi | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | jtk/100ml | R | Z |  | Q | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  |  |  |
| 33 |  | Liczba bakterii E.coli Metoda filtracji membranowej | jtk/100ml | R | Z |  | Q | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  |  |  |
| 34 |  | Liczba enterokoków Metoda filtracji membranowej | jtk/100ml | R | Z |  | Q | PN-EN ISO 7899-2:2004 |  |  |  |
| 35 |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa( posiew wgłębny) | jtk/1ml | R | Z |  | Q | PN-EN ISO 6222:2004 |  |  |  |
| 36 |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C Metoda płytkowa( posiew wgłębny) | jtk/1ml | R | Z |  | Q | PN-EN ISO 6222:2004 |  |  |  |
| 37 | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Q  - badania akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji PCA, certyfikat nr AB 920

NQ –badanie nieakredytowane przez PCA, wykonane metodami spoza zakresu akredytacji nr AB 920

D – badania nieakredytowane, w obszarze których laboratorium deklaruje spełnienie wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

ND – badania nieakredytowane, w obszarze których laboratorium nie deklaruje spełnienia wymagań normy akredytacyjnej

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

A - badanie wykonane normą wycofaną bez zastąpienia z katalogu Polskich Norm.

Z – metoda badań zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku, Decyzja HK.4011.5.21.2019  z dnia 06.12.2019r.

R - dla wody do spożycia  -  badania są wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

R  - dla ścieków -  badania są wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311)

NR – badanie wykonane metodą  inną  niż określa to mający zastosowanie przepis prawa.

W – badania wykonane metodami o udowodnionej równoważności w odniesieniu do metod referencyjnych zamieszczonych w mających zastosowanie przepisach prawa

UWAGA:

Minimalne objętości próbek analitycznych :

- ścieki surowe          – 1L

- ścieki oczyszczone – 5L

- woda                        – 1L

Podpis  Zleceniobiorcy**                                                      Podpis Zleceniodawcy

…………………………………………..                                    ………………………………………          (data i podpis)                                                                           (data i podpis)