Załącznik nr  1  do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.25.2022

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# FORMULARZ  OFERTOWY

NA  DOSTAWĘ  WODOMIERZY  ORAZ  MODUŁÓW

RADIOWYCH  Z  WYNIESIONYM  TRANSMITEREM  IMPULSÓW

do postępowania prowadzonego

w ramach zamówień sektorowych

o wartości poniżej 431 000 euro dla dostaw lub usług

( według Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych

w trybie przetargu nieograniczonego) pn.

- Dane Wykonawcy

Nazwa ..........................................................................................................................

Siedziba ........................................................................................................................

Nr tel. / fax  ..................................................................................................................

nr NIP ..................................................... nr REGON ..................................................

- Zobowiązuję się zrealizować zamówienie, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

za kwotę:.....……....……...zł netto, słownie ………......………………………………………….,

plus  podatek VAT  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

razem  ………………..  zł brutto, słownie………………………………………………………

- Termin realizacji przedmiotu umowy:

Sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego w okresie  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Okres gwarancji na przedmiot umowy: 5 lat.

- Warunki płatności – zgodnie z umową.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że po zapoznaniu się z treścią projektu umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów przetargowych nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy  z  Zamawiającym na warunkach przedstawionych w projekcie umowy.

..................................................                                         ………………………………

miejscowość i data				                             podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  1a  do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.25.2022

WYKAZ  CEN  JEDNOSTKOWYCH

WODOMIERZY  I  MODUŁU  RADIOWEGO

Z  WYNIESIONYM  TRANSMITEREM  IMPULSÓW

| Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość 2023 r | Nazwa, typ wodomierza | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierze objętościowe DN-15, ciągły strumień objętości 2,5 m3/h, Rmin=160, długość zabudowy L=110mm | szt. | 280 |  |  |  |
| 2 | Wodomierze objętościowe DN-20, ciągły strumień objętości 4,0 m3/h, Rmin=160, długość zabudowy L=130mm | szt. | 150 |  |  |  |
| 3 | Wodomierze objętościowe DN-25; ciągły strumień objętości 6,3 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy 260mm | szt. | 55 |  |  |  |
| 4 | Wodomierze objętościowe DN-32; ciągły strumień objętości 10 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy 260mm | szt. | 16 |  |  |  |
| 5 | Wodomierze objętościowe DN-40, ciągły strumień objętości 16 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy 300mm | szt. | 16 |  |  |  |
| 6 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-50, ciągły strumień objętości 25 m3/h, Rmin=315, długość zabudowy: L=300 mm | szt. | 18 |  |  |  |
| 7 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-80, ciągły strumień objętości 63 m3/h, Rmin=315, długość zabudowy: L=350 mm | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-100, ciągły strumień objętości 100 m3/h, Rmin=315, długość zabudowy: L=360 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 9 | Moduł radiowy z wyniesionym transmiterem impulsów | szt. | 10 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM POZ. 1 do 10 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
|  | PODATEK VAT …..% (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT ( do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |

..................................................                                         ………………………………

miejscowość i data				                             podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

nr sprawy  DT.240.1.25.2022

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Oświadczamy, że zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w  § 8 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.:

1)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
 jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)  posiadamy  wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie

z warunkami określonymi w SIWZ;

3)  dysponujemy  odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;

4)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  należne wykonanie zamówienia.

..................................................                                         ………………………………

miejscowość i data				                             podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4  do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.25.2022

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O  SPEŁNIANIU  WYMAGANIACH  ŚRODOWISKOWYCH

Oświadczamy, że uwzględniamy wymagania środowiskowe i jakościowe Zamawiającego:

1) gromadzimy, przechowujemy i zbywamy odpady zgodnie z ustawą o ochronie środowiska;

2) podczas realizacji prac wszelkie zdarzenia, wypadki, awarie mogące mieć wpływ na środowisko będziemy poprzez odpowiednie zabezpieczenie ograniczać i nadzorować, a w przypadku 
ich wystąpienia podejmować działania w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko;

3) przy posługiwaniu się substancjami niebezpiecznymi uwzględniamy karty charakterystyk tych substancji.

..................................................                                         ………………………………

miejscowość i data				                             podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.25.2022

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia pn

DOSTAWA  WODOMIERZY  ORAZ  MODUŁÓW

RADIOWYCH  Z  WYNIESIONYMI  TRANSMITERAMI  IMPULSÓW

na podstawie § 8 ust.7 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.

..................................................                                         ………………………………

miejscowość i data				                             podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy