**Załącznik nr 1 do SIWZ**

nr sprawy **DT.240.1.1.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# FORMULARZ OFERTOWY

**DOSTAWA WODOMIERZY DO PWIK SP. Z O.O. W EŁKU**

**w trybie przetargu nieograniczonego**

( według Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych

o wartości poniżej 443 000 euro dla dostaw lub usług )

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa .........................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr tel. / adres e-mail ..................................................................................................................

nr NIP .................................... nr REGON ..................................................

**Ja niżej podpisany oświadczam, że:**

1. Zapoznałem się z treścią SIWZ do niniejszego zamówienia.
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 A do SIWZ.
3. Cena oferty za realizację zamówienia, zgodnie z wykazem wg Załącznika nr 1 A, wynosi:

...……....……..... netto PLN, (słownie: .………......…………..…………………….…....…...  
...........................................................................….....................................................................)

powiększona o podatek VAT w obowiązującej stawce : ..... %, podatek VAT .................. PLN (słownie: ....……….................. .................................................................................................)

………............... brutto PLN, (słownie: ………………..........................................………...

.............................................................................................................................................).

1. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
2. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 2 do SIWZ.
3. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
4. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.
5. Okres gwarancji na przedmiot umowy: 5 lat.
6. Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

10. Załącznikami niniejszej oferty są:

1) zestawienie cen jednostkowych - Załącznik nr 1 A do SIWZ;

2) aktualne atesty, karty katalogowe i deklaracje zgodności na oferowane towary, zgodnie   
 z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy - Załączniki nr 3, 4, 5, 6 do SIWZ;

.................................................. ………………………………

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 1 A do SIWZ**

nr sprawy **DT.240.1.1.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

……............................................

miejscowość i data

**WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH**

**WODOMIERZY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa towaru | **j.m.** | **Ilość 2024 r** | **Nazwa, typ wodomierza** | **Cena jednostkowa netto**  **[PLN]** | **Wartość**  **netto**  **[PLN]** |
| 1 | Wodomierze objętościowe DN-15,  ciągły strumień objętości 2,5 m3/h, Rmin=160, długość zabudowy  L=110mm | szt. | **474** |  |  |  |
| 2 | Wodomierze objętościowe DN-20,  ciągły strumień objętości 4,0 m3/h, Rmin=160, długość zabudowy  L=130mm | szt. | **52** |  |  |  |
| 3 | Wodomierze objętościowe DN-25;  ciągły strumień objętości 6,3 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy  L=260mm | szt. | **43** |  |  |  |
| 4 | Wodomierze objętościowe DN-32;  ciągły strumień objętości 10 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy  L=260mm | szt. | **21** |  |  |  |
| 5 | Wodomierze objętościowe DN-40, ciągły strumień objętości 16 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy  L=300mm | szt. | **22** |  |  |  |
| 6 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-50, ciągły strumień objętości 25 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy:  L=300 mm | szt. | **19** |  |  |  |
| 7 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-80,  ciągły strumień objętości 63 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy:  L=350 mm | szt. | **9** |  |  |  |
| 8 | Wodomierze jednostrumieniowe  DN-100,  ciągły strumień objętości 100 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy:  L=360 mm | szt. | **3** |  |  |  |
|  | **OGÓŁEM POZ. 1 do 8**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** …..**%**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | |  |  |  |
|  | **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *( do przeniesienia do formularza oferty)* | | |  |  |  |

………............……………

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

nr sprawy  **DT.240.1.1.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczamy, że zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w § 8 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów   
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie

z warunkami określonymi w SIWZ;

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należne wykonanie zamówienia.

.................................................. ………………………………

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

nr sprawy **DT.240.1.1.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WYMAGANIACH ŚRODOWISKOWYCH

Oświadczamy, że uwzględniamy wymagania środowiskowe i jakościowe Zamawiającego:

1) gromadzimy, przechowujemy i zbywamy odpady zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami;

2) podczas realizacji prac wszelkie zdarzenia, wypadki, awarie mogące mieć wpływ na środowisko będziemy poprzez odpowiednie zabezpieczenie ograniczać i nadzorować,   
a w przypadku ich wystąpienia podejmować działania w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko;

3) przy posługiwaniu się substancjami niebezpiecznymi uwzględniamy karty charakterystyk tych substancji.

.................................................. ………………………………

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

nr sprawy **DT.240.1.1.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia pn.

**DOSTAWA WODOMIERZY DO PWIK SP. Z O.O. W EŁKU**

na podstawie § 8 ust.7 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.

.................................................. ………………………………

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**KLAUZULA SANKCYJNA**

Na potrzeby niniejszej umowy, na czas jej realizacji, Wykonawca składa oświadczenia:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację   
   na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014,   
   w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia   
   z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................................. ………………………………

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

nr sprawy **DT.240.1.1.2024**

……………………...

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

POTWIERDZAJĄCE BRAK ZALEGANIA Z OPŁACANIEM

PODATKÓW I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Oświadczamy, że na dzień złożenia oferty nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne   
lub zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie mamy również zawartego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami.

............................................ ............................................

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy