**Załącznik nr 1 do SIWZ**

nr sprawy **DT.240.1.18.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# FORMULARZ OFERTOWY

**DOSTAWA WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH**

**Z WYNIESIONYM TRANSMITEREM IMPULSÓW**

**DO PWIK SP. Z O.O. W EŁKU**

w trybie przetargu nieograniczonego

( według Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych

o wartości poniżej 443 000 euro dla dostaw lub usług )

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa .........................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr tel. / adres e-mail ..................................................................................................................

nr NIP .................................... nr REGON ..................................................

**Ja niżej podpisany oświadczam, że:**

1. Zapoznałem się z treścią SIWZ do niniejszego zamówienia.
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 A do SIWZ.
3. Cena oferty za realizację zamówienia, zgodnie z wykazem wg Załącznika nr 1 A, wynosi:

 ...……....……..... netto PLN, (słownie: .………......…………..…………………….…....…...
...........................................................................….....................................................................)

powiększona o podatek VAT w obowiązującej stawce : ..... %, podatek VAT .................. PLN (słownie: ....……….................. .................................................................................................)

 ………............... brutto PLN, (słownie: ………………..........................................………...

 .............................................................................................................................................).

1. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
2. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 2 do SIWZ.
3. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
4. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
5. Okres gwarancji na przedmiot umowy: 5 lat.
6. Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

10. Załącznikami niniejszej oferty są:

 1) zestawienie cen jednostkowych - Załącznik nr 1 A do SIWZ;

 2) aktualne atesty, karty katalogowe i deklaracje zgodności na oferowane towary, zgodnie
 z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ;

 3) oświadczenia Wykonawcy - Załączniki nr 3, 4, 5, 6 do SIWZ;

 .................................................. ………………………………

 miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 1 A do SIWZ**

nr sprawy **DT.240.1.18.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

 ……............................................

 miejscowość i data

**WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH**

**WODOMIERZY ORAZ MODUŁU RADIOWEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa towaru |  **j.m.**  | **Ilość na 2025 r** | **Nazwa i typ wodomierza****lub modułu radiowego** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** |  **Wartość****netto** **[PLN]** |
| 1 | Wodomierze objętościowe DN-15, ciągły strumień objętości 2,5 m3/h, Rmin=160, długość zabudowy L=110mm  | szt. | **825** |  |  |  |
| 2 | Wodomierze objętościowe DN-20, ciągły strumień objętości 4,0 m3/h, Rmin=160, długość zabudowy L=130mm | szt. | **93** |  |  |  |
| 3 | Wodomierze objętościowe DN-25; ciągły strumień objętości 6,3 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy L=260mm | szt. | **84** |  |  |  |
| 4 | Wodomierze objętościowe DN-32; ciągły strumień objętości 10 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy L=260mm | szt. | **24** |  |  |  |
| 5 | Wodomierze objętościowe DN-40, ciągły strumień objętości 16 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy L=300mm | szt. | **27** |  |  |  |
| 6 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-50, ciągły strumień objętości 25 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy L=300 mm | szt. | **7** |  |  |  |
| 7 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-65, ciągły strumień objętości 40 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy L=300 mm |  szt. | **1** |  |  |  |
| 8 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-80,  ciągły strumień objętości 63 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy L=350 mm | szt. | **3** |  |  |  |
| 9 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-100, ciągły strumień objętości 100 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy: L=360 mm | szt. |  **1** |  |  |  |
| 10 | Moduł radiowy z wyniesionym transmiterem impulsów | szt. | **100** |  |  |  |
|  | **OGÓŁEM POZ. 1 do 10***(do przeniesienia do formularza oferty)* |  |
|  | **PODATEK VAT** …..**%***(do przeniesienia do formularza oferty)* |  |
|  | **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT***( do przeniesienia do formularza oferty)* |  |

 ………............……………

 podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

 nr sprawy  **DT.240.1.18.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 Oświadczamy, że zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w § 8 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie

 z warunkami określonymi w SIWZ;

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należne wykonanie zamówienia.

.................................................. ………………………………

 miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

 nr sprawy **DT.240.1.18.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WYMAGANIACH ŚRODOWISKOWYCH

 Oświadczamy, że uwzględniamy wymagania środowiskowe i jakościowe Zamawiającego:

1) gromadzimy, przechowujemy i zbywamy odpady zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami;

2) podczas realizacji prac wszelkie zdarzenia, wypadki, awarie mogące mieć wpływ na środowisko będziemy poprzez odpowiednie zabezpieczenie ograniczać i nadzorować,
a w przypadku ich wystąpienia podejmować działania w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko;

3) przy posługiwaniu się substancjami niebezpiecznymi uwzględniamy karty charakterystyk tych substancji.

 .................................................. ………………………………

 miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

nr sprawy **DT.240.1.18.2024**

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia pn.

**DOSTAWA WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH**

**Z WYNIESIONYM TRANSMITEREM IMPULSÓW**

**DO PWIK SP. Z O.O. W EŁKU**

 na podstawie § 8 ust.7 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.

 .................................................. ………………………………

 miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**KLAUZULA SANKCYJNA**

Na potrzeby niniejszej umowy, na czas jej realizacji, Wykonawca składa oświadczenia:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014,
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 .................................................. ………………………………

 miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

 nr sprawy **DT.240.1.18.2024**

……………………...

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

POTWIERDZAJĄCE BRAK ZALEGANIA Z OPŁACANIEM

PODATKÓW I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Oświadczamy, że na dzień złożenia oferty nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie mamy również zawartego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami.

 ............................................ ............................................

 miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy