Załącznik nr  1  do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.17.2025

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# FORMULARZ  OFERTOWY

DOSTAWA WODOMIERZY ORAZ  MODUŁÓW  RADIOWYCH

DO  PWIK  SP. Z O.O.  W  EŁKU

w trybie przetargu nieograniczonego

( według Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych

o wartości poniżej 443 000 euro dla dostaw lub usług )

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa  .........................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr tel. / adres e-mail   ..................................................................................................................

nr NIP ....................................    nr REGON ..................................................

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- Zapoznałem się z treścią SIWZ do niniejszego zamówienia.

- Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 A do SIWZ.

- Cena oferty za realizację zamówienia, zgodnie z wykazem wg Załącznika nr 1 A, wynosi:

...……....…….....  netto PLN, (słownie: .………......…………..…………………….…....…...
...........................................................................….....................................................................)

powiększona o podatek VAT w obowiązującej stawce : ..... %, podatek VAT .................. PLN  (słownie: ....……….................. .................................................................................................)

………............... brutto PLN, (słownie: ………………..........................................………...

.............................................................................................................................................).

- Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

- Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

- W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i   terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia sukcesywnie według zapotrzebowania  Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

- Okres gwarancji na przedmiot umowy: 5 lat.

- Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

10. Załącznikami niniejszej oferty są:

1) zestawienie cen jednostkowych - Załącznik nr 1 A do SIWZ;

2) aktualne atesty, karty katalogowe i deklaracje zgodności na oferowane towary, zgodnie 
   z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy - Załączniki nr 3, 4, 5, 6 do SIWZ;

..................................................                                                       ………………………………

miejscowość i data				                                   podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  1 A  do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.17.2025

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

……............................................

miejscowość i data

WYKAZ  CEN  JEDNOSTKOWYCH

WODOMIERZY  ORAZ  MODUŁU  RADIOWEGO

| Lp. | ## Nazwa towaru | j.m. | Ilość na 2026 r | Nazwa i typ wodomierza lub modułu radiowego | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierze objętościowe DN-15, ciągły strumień objętości 2,5 m3/h, Rmin=160, długość zabudowy L=110mm | szt. | 761 |  |  |  |
| 2 | Wodomierze objętościowe DN-20, ciągły strumień objętości 4,0 m3/h, Rmin=160, długość zabudowy L=130mm | szt. | 123 |  |  |  |
| 3 | Wodomierze objętościowe DN-25; ciągły strumień objętości 6,3 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy L=260mm | szt. | 51 |  |  |  |
| 4 | Wodomierze objętościowe DN-32; ciągły strumień objętości 10 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy L=260mm | szt. | 28 |  |  |  |
| 5 | Wodomierze objętościowe DN-40, ciągły strumień objętości 16 m3/h; Rmin=160, długość zabudowy L=300mm | szt. | 16 |  |  |  |
| 6 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-50, ciągły strumień objętości 25 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy L=300 mm | szt. | 11 |  |  |  |
| 7 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-65, ciągły strumień objętości 40 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy L=300 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-80, ciągły strumień objętości 63 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy L=350 mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 9 | Wodomierze jednostrumieniowe DN-100, ciągły strumień objętości 100 m3/h, Rmin=315,długość zabudowy: L=360 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 10 | Moduł radiowy IZAR RC 868 I R4 PL | szt. | 300 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM POZ. 1 do 10 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
|  | PODATEK VAT …..% (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT ( do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |

………............……………

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  3 do SIWZ

nr sprawy  DT.240.1.17.2025

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Oświadczamy, że zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w  § 8 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.:

1)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)  posiadamy  wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie

z warunkami określonymi w SIWZ;

3)  dysponujemy  odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;

4)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  należne wykonanie zamówienia.

..................................................                                                                 ………………………………

miejscowość i data				                                                            podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  4  do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.17.2025

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O  SPEŁNIANIU  WYMAGANIACH  ŚRODOWISKOWYCH

Oświadczamy, że uwzględniamy wymagania środowiskowe i jakościowe Zamawiającego:

1) gromadzimy, przechowujemy i zbywamy odpady zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami;

2) podczas realizacji prac wszelkie zdarzenia, wypadki, awarie mogące mieć wpływ na środowisko będziemy poprzez odpowiednie zabezpieczenie ograniczać i nadzorować, 
a w przypadku ich wystąpienia podejmować działania w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko;

3) przy posługiwaniu się substancjami niebezpiecznymi uwzględniamy karty charakterystyk tych substancji.

..................................................                                                      ………………………………

miejscowość i data				                                 podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  5 do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.17.2025

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia pn.

DOSTAWA  WODOMIERZY  ORAZ  MODUŁÓW  RADIOWYCH

DO  PWIK  SP.  Z O.O. W EŁKU

na podstawie § 8 ust.7 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.

..................................................                                                    ………………………………

miejscowość i data				                                 podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

KLAUZULA  SANKCYJNA

Na potrzeby niniejszej umowy, na czas jej realizacji, Wykonawca składa oświadczenia:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................................                                                    ………………………………

miejscowość i data				                                podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.17.2025

……………………...

pieczątka firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

POTWIERDZAJĄCE BRAK ZALEGANIA Z OPŁACANIEM

PODATKÓW I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Oświadczamy, że na dzień złożenia oferty nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie mamy również zawartego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami.

............................................                                                               ............................................

miejscowość i data                                                                                                podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy